## ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
FICHA DE COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
PROYECTO
Normativa de aplicación:
• Ley 8/1993, de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Decreto 138/2006. (L 8/1993)
• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007).
• Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (O VIV 561/2010)
ITINERARIO PEATONAL (ART.5 O VIV 561/2010 Y NORMA 2-2 D 13/2007)
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
Anchura libre de paso ≥1,80 m. | 5.2.b) O VIV 561/2010 | ѵ
Altura libre de paso ≥ 2,20 m. | 5.2.c) O VIV 561/2010 | ѵ
Pendiente longitudinal ≤ 6%. | 5.2.h) O VIV 561/2010 | ѵ
Pendiente transversal ≤ 2%. | 5.2.g) O VIV 561/2010 | ѵ
Dicurre de manera colindante a la linea de fachada de la edificación o alineación. | 5.2.a) O VIV 561/2010 | ѵ
No presenta escalones aislados, ni resaltes o rehundidos mayores a 0,5 cm. | 5.2.d) O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007) | ѵ
Iluminación homogénea sin deslumbramientos con un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes. | 5.2.i) O VIV 561/2010 | ѵ
Los desniveles se salvan con ascensores, rampas y tapices rodantes, con las características establecidas en la normativa, siendo las escaleras alternativas a estos elementos. | 5.2.e) O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Se garantiza la visibilidad del encuentro con los otros modos de desplazamiento con una correcta señalización y comunicación, conforme a la normativa | 5.2.j) O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007. | ѵ
En caso de no poderse separar el itinerario peatonal del vehicular, se prevé una plataforma única en la que tiene prioridad el tránsito peatonal, constituyendo un itinerario peatonal accesible que cumple las condiciones plataforma de única del apartado 1.4 de la Norma 2 D 13/2007 y cuenta con señalización vertical de aviso a los vehículos. | 5.3 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 de la Norma 2 D 13/2007, | ѵ
CUMPLE
ÁREAS DE ESTANCIA (CAP IV O VIV 561/2010)
Áreas de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deportes etc…), en las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria.
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
CONDICIONES GENERALES |  | CUMPLE
El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible asegura el cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, sin presentar resaltes o escalones. | 6.2 O VIV 561/2010 | ѵ
Las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de carácter fijo o eventual, están conectadas mediante un itinerario peatonal accesible y garantizan su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo. | 6.3 O VIV 561/2010 | ѵ
En las áreas destinadas a espectáculos (o a actividades con espactadores) se contempla lo siguiente: -Reserva de 1 plaza para personas con movilidad reducida por cada 40 o fracción, con dimensiones 1,5 m de longitud por 1 m de anchura, que estarán ubicadas junto al itinerario accesible y debidamente señalizadas. - Instalación de un bucle de inducción o sistema alternativo debidamente señalizado, para personas con discapacidad auditiva. | 6.4. O VIV 561/2010 | ѵ
Si hay aseos, vestidores o duchas, se dispone al menos 1 adaptado a personas con discapacidad por cada 10 unidades o fracción. | 6.5 O VIV 561/2010 | ѵ
Se incorporan dispositivos y nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios, considerando a las personas con discapacidad sensorial y cognitiva. | 6.6 O VIV 561/2010 | ѵ
Los perros guía pueden acceder a los espacios públicos urbanizados. | 6.7 O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007) | ѵ
1. Parques y jardines (Art.7 O VIV 561/2010) |  | CUMPLE
Las instalaciones, actividades y servicios disponibles, están conectadas entre sí y con los accesos mediante un itinerario peatonal accesible. | 7.1 O VIV 561/2010 | ѵ
En el itineario peatonal permite el tránsito de forma estable y segura, sin hundimientos ni estancamientos de agua, y no se utilizan tierras sueltas, grava y arena. (Nota: se admiten tierras apisonadas con compactación mayor del 90% del proctor modificado). | 7.2. O VIV 561/2010 | ѵ
El mobiliario temporal o permanente, fijo o móvil, cumple lo señalado en el capitulo VIII de la O VIV/561/2010. | 7.3. O VIV 561/2010 | ѵ
A lo largo del itinerario peatonal se han previsto áreas de descanso en intervalos ≤ 50 m que disponen de uno o más bancos que reunen las características establecidas en el artículo 26 de la O VIV/561/2010. | 7.4. O VIV 561/2010 | ѵ
Se dispone de información para la orientación y localización de los itinerarios accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades. La señalización incluye al menos información sobre la ubicación y distancias y se adecua a lo previsto en los artículos 41 y 42 de esta orden. | 7.5. O VIV 561/2010 | ѵ
2. Sectores de Juego (Art.8 O VIV 561/2010) |  | CUMPLE
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales accesibles. | 8.1 O VIV 561/2010 | ѵ
Los elementos de juegos temporales o permanentes, fijos o móviles, permiten la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas de la franja de edad a que están destinados. | 8.2. O VIV 561/2010 | ѵ
Se introducen contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios. | 8.3. O VIV 561/2010 | ѵ
Las mesas de juegos accesibles reunen las siguientes características: a) Su plano de trabajo tendrá una anchura ≥ 0,80 m. b) Están a una altura ≤ 0,85 m. c) Tienen un espacio libre inferior de al menos 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x fondo). | 8.4. O VIV 561/2010 | ѵ
Junto a los elementos de juego se prevén áreas aptas para estancia de ususarios en silla de ruedas en las que puede inscribirse un círculo de Φ1,5 m. Dichas áreas está fuera del ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. | 8.5. O VIV 561/2010 | ѵ
CUMPLE
ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN (CAP V O VIV 561/2010 Y NORMA 2-1 D 13/2007)
Elementos comunes de la urbanización (Piezas, partes y objetos reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal como la pavimentación, redes de servicios, jardinería y otras previstas en la ordenación urbanística y elementos vinculados al cruce de itinerarios peatonales y vehiculares.
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
1. Pavimento ( art. 11 y 12 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 Norma 2 D13/2007) |  | CUMPLE
El pavimento es duro y estable, sin piezas ni elementos sueltos. El sistema constructivo impide su movimiento. | 11.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 a) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
No presenta cejas, resaltes o huecos que hagan posible el tropiezo de personas. | 11.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 a) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Es antideslizante en seco y mojado | 11.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 a) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
En caso de plataforma única de circulación, el pavimento cumple las condiciones del apartado 4 “Plataforma única con itinerario de circulación compartida” de la Norma 2 del Decreto 13/2007. | 5.4 O VIV 561/2010 y apdo 1.4.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Se utilizan franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia conforme a lo previsto en el art.45 O VIV 561/2010. Se ha tenido en cuenta la Guía técnica de la CAM para la instalación de sistemas de encaminamiento en las infraestructuras de transporte público. | 11.2. O VIV 561/2010 y apdo 1.4.e Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Las rejillas, alcorques, tapas de instalación, imbornales y absorbederos se colocan fuera del itinerario peatonal accesible, salvo casos de tapas de instalación que deban diponerse en plataforma única o próximas a la línea de fachada o alineación. | 12.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4.c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los elementos situados en el pavimento (rejillas, tapas de registro, bocas de riego , etc…), se encuentran enrasados con el pavimento. La apertura mayor del hueco es ≤ 2 cm y no podrá inscribirse un círculo Φ≥ 1 cm en zona peatonal. | 12.2.a) O VIV 561/2010 y apdo 1.4.c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los huecos longitudinales de las rejillas se disponen en sentido perpendicular a la marcha. | 12.2.c) O VIV 561/2010 | ѵ
Los alcorques se cubren por rejillas que cumplan lo dispuesto en puntos anteriores o se rellenan con material compacto enrasado con el pavimento. | 12.2.d) O VIV 561/2010 y apdo 1.4.d) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
No se colocan rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia del límite lateral externo del paso peatonal | 12.2.e) O VIV 561/2010 | ѵ
2. Vado de peatones ( art. 20 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1 Norma 2 D13/2007) |  | CUMPLE
El vado de peatones no invade el itinerario accesible que transcurre por la acera. | 20.1 O VIV 561/2010 | ѵ
El encuentro entre plano inclinado del vado y calzada está enrasado | 20.3 O VIV 561/2010 | ѵ
Anchura de contacto itinerario-calzada ≥ 180 cm | 20.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1.c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
La pediente longitudinal es la misma en todos los planos inclinados del vado. | 20.8 O VIV 561/2010 | ѵ
La pendiente longitudinal del plano inclinado no excede del 10% en tramos de hasta 2 m ni del 8% para tramos de hasta 2,5 m. | Apartado 20.6 Orden VIV/561 y Apdo 1.1.1.b) Norma 2. D 13/2007 | ѵ
Pendiente transversal ≤ 2% | 20.6 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
No existen cantos vivos en los elementos que conforman el vado | 20.4 O VIV 561/2010. | ѵ
Los ejes de las bandas de encaminamiento en las aceras opuestas están alineados. | Apdo 1.1.1.f) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El vado tiene pavimento antideslizante de botones homologado y color contrastado en una banda de al menos 1,20 m de ancho adyacente al bordillo. | 20.5 , 45 y 46 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1. Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Fuera del vado, y a la altura de su eje, existe una franja continua de 120 cm de ancho, de pavimento de acanaladura, que cruza completamente el itinerario peatonal. | Apdo 1.1.1.e) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los carriles-bici se ubican fuera del itinerario peatonal, sin invadir los vados de peatones y en la parte exterior de estos. Poseen pavimento de alto contraste cromático y de textura. | Apdo 1.1.1.g) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
3. Paso de peatones ( art. 21 O VIV 561/2010 y apdo 1.2. Norma 2 D 13/2007) |  | CUMPLE
Su ancho no es inferior al de los dos vados peatonales que lo limitan. | 21.3 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Tiene en el suelo bandas de señalización antideslizantes y contrastan cromáticamente. | 21.5 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.d) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Tiene señalización vertical para vehículos. | 21.5 O VIV 561/2010 | ѵ
Se garantiza que no haya obstáculos o vehículos parados o estacionados. | 21.4 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.e) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El paso es visible de día y de noche, disponiendo, de noche, de iluminación artificial que lo diferencia del resto de la vía y destaca su emplazamiento. | 1.2.e) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los pasos oblicuos, con bordillos curvos o sobre zonas de calzada elevadas tienen instalada en toda la longitud, y a ambos lados, una franja tacto-visual de acanaladura homologada no inferior a 30 cm de anchura dispuesta y con alto contraste cromático en sentido longitudinal de la marcha. | Apdo 1.2.e) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
No hay instalados elementos que dificulten la visión de los pasos no regulados por semáforo. | 21.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.e) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los pasos regulados por semáforo disponen de avisadores sonoros en los casos señalados en el apartado 1.2.f) de la Norma 2 del D 13/2007 | Apdo 1.2.f) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
En caso de preverse, los pulsadores de los semáforos se sitúan a una altura del suelo entre 100 y 110 cm, y cuentan, para su localización y utilización con el mecanismo acústico y pictograma descrito en el apartado 1.2.h) de la Norma 2. | Apdo 1.2.h) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El tiempo programado para el cruce de peatones se calcula añadiendo 6 s de holgura al calculado teniendo en cuenta una velocidad de desplazamiento de 50 cm/s. (T= 6s + 2 s/m *Ancho calzada en m). | Apdo 1.2.h) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Se prevén isletas cuando el tiempo previsto para el cruce no puede sincronizarse con la detención total de los vehículos. | Apdo 1.2.j) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
4. Isletas ( art. 22 O VIV 561/2010 y apdo 1.3. Norma 2 D 13/2007) |  | CUMPLE
Su ancho no es inferior al del paso de peatones y tiene como mínimo 180 cm. | 22.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.3.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El fondo (sin incluir los vados que hubiera )≥ 150 cm. | 22.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.3.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
La isletas se situan en una plataforma entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la calzada, salvándose el desnivel mediante un bordillo rebajado con pendiente máxima del 12 %.Dicho bordillo es de textura rugosa y antideslizante. | 22.3 O VIV 561/2010 y apdo 1.3 c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Si el fondo de la isleta es inferior a 400 cm, toda la superficie cuenta con pavimento de botones homologado con alto contraste cromático. Si el fondo es mayor a 400 cm, se dispone de una franja botones de 120 cm de ancho, que ocupe toda la superficie de los vados, y otra de pavimento de acanaladura de al menos 80 cm en el sentido de la marcha. | 22.1 y 46.3 O VIV/561/2010 y Apdo 1.3.c) Norma 2 D13/2007 | ѵ
5. Vado de vehículos ( art. 13 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.2 Norma 2 D13/2007) |  | CUMPLE
En el diseño se ha tenido en cuenta que el itinerario peatonal es prioritario, no coincidiendo en ningún caso con los vados peatonales. | 13.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.2.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El vado de vehículos no invade el itinerario peatonal accesible ni altera las pendientes longitudinales o transversales de los itinerarios peatonales que atraviese. | 13.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.2 .c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
En las maniobras de entrada y salida, el conductor tiene una visibilidad adecuada del itinerario peatonal. | Apdo 1.1.2.d) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El itinerario peatonal mantiene su continuidad en cuanto a pavimento y elementos característicos. | Apdo 1.1.2. d) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
6. Vallas permanentes de protección ( Apdo 1.8 Norma 2 D 13/2007) |  | CUMPLE
Son continuas e impiden el paso de personas a los espacios delimitados por las mismas. | Apdo 1.8 Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Llegan hasta el suelo o a un máximo de 25 cm respecto de este | Apdo 1.8 Norma 2 D 13/2007 | ѵ
7. Escaleras (Art.15 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5 Norma 2 D 13/2007) |  | CUMPLE
Solo se situan escaleras cuando son alternativas a una rampa, ubicándose colindantes o próximas a ésta. | Art.15.1 O VIV 561/2010 | ѵ
Anchura libre de paso ≥ 120 cm, sin obstáculos en su recorrido. | Art.15.2.b) O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.a) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Su directriz será recta o ligeramente curva (con radio ≥ 50 m) y su pavimento es duro, estable y antideslizante tanto en seco como en mojado. No hay piezas sueltas ni resaltes. | Arts.11, 15.2.c) y 15.5 O VIV 561/2010 Apdo 1.5 a) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
El número de peldaños no es inferior a 3 ni superior a 12. | Art.15.2.a) O VIV 561/2010 | ѵ
El ancho de los rellanos es igual al de los peldaños y la profundidad no es inferior a 1,20 cm. El rellano no forma parte de otros espacios y el área de paso no es invadida por obstáculos fijos o móviles. | Art.15.4 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.g) Norma 2 | ѵ
Los escalones de cada escalera tienen las siguientes características: 1) Todos los peldaños tienen igual huella y contrahuella. 2) No existen peldaños con bocel, peldaños sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella, ni peldaños compensados. 3) La huella (H) mide de 30 a 32 cm y la contrahuella (C) ≤ 16 cm. 4) Se cumple la siguiente relación 54 cm≤ 2C+H ≤ 70 cm. 5) El ángulo que forman la huella y la contrahuella no es inferior a 75º ni mayor a 90º. 6) Los peldaños se señalan con una banda atideslizante de 5 cm de anchura y enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, con color fuertemente contrastado. | Art.15.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.d) y f) Norma 2 D 13/2007. | ѵ
Las barandillas y/o paramentos que delimitan la escalera cuentan, en ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de colocación está comprendida entre 95-105 cm en el superior y entre 0,65-0,75 cm en el inferior, medidos desde la línea inclinada que une los vértices de los peldaños. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que haya cambios de dirección y se prolongan un mínimo de 30 cm en arranque y fin de escaleras. | Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los pasamanos son de color contrastado y diseño ergonómico con un ancho de agarre entre 4,5 y 5 cm y no tienen cantos vivos. Se separan del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción es firme y no interfieren el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. | Art.30.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Si el ancho libre > 400 cm, dispone de pasamanos central. | Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Cuando existen desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocan barandillas de protección, con las condiciones señaladas en el art.30 de la O VIV 561/2010. Las barandillas cuentan con un elemento de protección situado a una altura máxima de 20 cm. | Art.15.6 y 30.2.b) O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 D 13/2007 | ѵ
La iluminación es homogénea sin deslumbramientos (La iluminancia se situa entre 250 a 300 luxes medidos a 85 cm del suelo y la temperatura de color de 2000 a 4000 º K). | Apdo 1.5 c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
La presencia de la escalera se indica mediante franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en relación con los dominantes en las áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la escalera y una profundidad mínima de 120 cm. En el sentido del descenso, la franja se encuentra retranqueada, con respecto al borde del escalón, una distancia equivalente a la de una huella. | Art.15.7 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5 Norma 2D 13/2007 | ѵ
Los espacios de proyección de la escalera de altura libre < 2,20 m cuentan con un elemento de cierre estable y continuo, cuya parte inferior está colocada a una altura ≤ 25 cm del suelo. | Art.4,5 y 25 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.h) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
8. Rampas (Art.14 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2 D13/2007) |  | CUMPLE
En los itinerarios peatonales accesibles, los planos inclinados que salvan inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm, cumplen las siguientes condiciones:
Anchura libre de paso ≥ 180 cm, sin obstáculos en su recorrido. | Art.14.1.a) O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.a) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Su longitud es ≤ 10 m, disponiéndose rellanos por cada 10 m de proyección horizontal.Los rellanos no podrán formar parte de otros espacios. | Art.14.1.a) O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 e) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Al inicio y final de la rampa existe un espacio de su misma anchura y profundidad mínima de 1,5 m, libre de obstáculos que no invade el espacio peatonal accesible. | Art.14.3 O VIV 561/2010 | ѵ
Su pendiente longitudinal no sobrepasa: - El 10% para tramos de hasta 3 m de longitud. - El 8% para tramos desde 3 m hasta 10 m de longitud. | Arts.14.1. b) O VIV 561/2010 | ѵ
Su pendiente transversal no sobrepasa el 2%. | Art.14.1.c) O VIV 561/2010 | ѵ
Su directriz será recta o ligeramente curva (con radio no inferior a 50 m) y su pavimento es duro, estable y antideslizante tanto en seco como en mojado. No hay piezas sueltas ni resaltes. | Arts.11, 14.1.e) O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.a) Norma 2 D 13/2007. | ѵ
El ancho de los rellanos es igual al de la rampa y la profundidad no es inferior ni a 1,5 m en tramos rectos ni a 1,8 m si existen cambios de dirección. | Art.14.1.d) O VIV 561/2010 | ѵ
Las barandillas y/o paramentos que delimitan la rampa cuentan, en ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de colocación está comprendida entre 95-105 cm en el superior y entre 0,65-0,75 cm en el inferior, medidos desde la línea inclinada que une los vértices de los peldaños. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que haya cambios de dirección y se prolongan un mínimo de 30 cm en arranque y fin de la rampa. | Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los pasamanos son de color contrastado y diseño ergonómico con un ancho de agarre entre 4,5 y 5 cm y no tienen cantos vivos. Se separan del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción es firme y no interfieren el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. | Art.30.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7.b) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Si el ancho libre es > 400 cm, dispone de pasamanos central. | Art.30.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.b) Norma 2 D 13/2007. | ѵ
Cuando existen desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocan barandillas de protección o zócalos, que cumplen lo señalado en el apartado 9 de este bloque de la ficha. | Art.14.2 O VIV 561/2010 | ѵ
La iluminación es homogénea sin deslumbramientos (La iluminancia se situa entre 250 a 300 luxes medidos a 85 cm del suelo y la temperatura de color de 2000 a 4000 º K). | Apdo 1.6.c) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
La presencia de la rampa se indica mediante franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en relación con los dominantes en las áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la rampa y una profundidad mínima de 120 cm. | Art.14.4 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.d) Norma 2 D 13/2007 | ѵ
Los espacios de proyección de la escalera de altura libre < 2,20 m cuentan con un elemento de cierre estable y continuo, cuya parte inferior está colocada a una altura ≤ 25 cm del suelo. | Art.4,5 y 25 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2 D 13/2007 | ѵ
9. Pasamanos y barandillas (Art.30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 D13/2007) |  | CUMPLE
Se colocan barandillas de protección o zócalos, además de en escaleras y rampas, cuando existen desniveles laterales de más de 55 cm con las condiciones señaladas en el art.30 de la O VIV 561/2010. | Art.30.1 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 | ѵ
Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de forma que no suponen riesgo para los usuarios. Las barandillas incluidas en escaleras, rampas o que sirven de protección de desniveles con diferencia de cota mayor de 0,55 m cumplen estas condiciones: 1) Tienen una altura de: -0,9 m si la diferencia de cota < 6 m. -1,10 m en los demás casos. 2) No son escalables, por lo que no disponen de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura. 3) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superan los 10 cm. 4) Son estables, rígidas y están fuertemente fijadas. 5) Cuentan con un elemento de protección con una altura máxima de 20 cm. | Art.30.1 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 | ѵ
Las barandillas y/o paramentos que delimitan la rampa cuentan, en ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de colocación está comprendida entre 95-105 cm en el superior y entre 0,65-0,75 cm en el inferior, medidos desde la línea inclinada que une los vértices de los peldaños. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que haya cambios de dirección, y se prolongan un mínimo de 30 cm en arranque y fin de la rampa. | Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2 | ѵ
Los pasamanos son de color contrastado y diseño ergonómico con un ancho de agarre entre 4,5 y 5 cm y no tienen cantos vivos. Se separan del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción es firme y no interfieren el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. | Art.30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 | ѵ
Si el ancho libre es > 400 cm, dispone de pasamanos central. | Art.30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2 | ѵ
CUMPLE
MOBILIARIO URBANO E INSTALACIONES (CAPÍTULO VIII DE LA O VIV 561/2010 y art.4.2.c) y Norma 3.2 del Decreto 13/2007)
Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales.
CONDICIONES GENERALES | PRECEPTO | SI/NO
CUMPLE
Su forma, material o ubicación no suponen un obstáculo ni riesgo para las personas. | Norma 3.2 del Decreto 13/2007 | ѵ
Se disponen la proporción de elementos accesibles por cada uso diferenciado que establece la normativa de aplicación, o, en todo caso 1 elemento por cada uso diferenciado de mobiliario urbano, accesible desde el itinerario peatonal. | 25.1 O VIV 561/2010 y artículo 3.14 del Decreto 13/2007 | ѵ
Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñan y ubican para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responde a las siguientes características: a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invade el itinerario peatonal accesible. Se disponen preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. b) Se garantiza la detección de los elementos a una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo y éstos no presentan salientes de más de 10 cm y se asegura la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. c) Los elementos salientes adosados a la fachada, los voladizos y los que están suspendidos de cualquier forma, se ubican a una altura mínima de 2,20 m excepto cuando se prolongan hasta 15 cm de altura desde el suelo o se dispone de una barra horizontal que reccorra su protección horizontal detectable a 15 y 25 cm medidos desde el suelo. d) Los elementos verticales transparentes se señalizan según el artículo 41 de la O VIV/561/2010. | 25. 2.3 y 4 O VIV 561/2010 y artículo 13.2 L 8/93 del Decreto 13/2007. | ѵ
1. Bancos (Art.26 O VIV 561/2010) |  | CUMPLE
Se dispone al menos un banco accesible por cada agrupación y, en cualquier caso, se cuenta con 1 accesible por cada 5 bancos o fracción. | Art.26.2 O VIV 561/2010 | ѵ
Los bancos accesibles tienen las siguientes características: a) Disponen de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. b) Tienen respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispone de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invade el itinerario peatonal accesible. Asimismo, al menos en uno de los laterales, fuera del itinerario peatonal accesible, se dispone de un área libre de obstáculos donde puede inscribirse un círculo de Φ 1,50 m. | Art.26.1 O VIV 561/2010 | ѵ
2. Fuentes de agua potable (Art.27 O VIV 561/2010) |  | CUMPLE
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios: El diseño y ubicación de las fuentes responde a estos criterios: a) Disponen de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo es de fácil manejo. b) Cuentan con un área de utilización en la que puede inscribirse un círculo Φ 1,50 m libre de obstáculos. c) Se impide la acumulación de agua y las rejillas, si las hay, responden a los criterios establecidos en el artículo 12 de la O VIV 561/2010 | Art.27 O VIV 561/2010 | ѵ
3. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos (Art.28 0 VIV 561/2010) |  | CUMPLE
Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos cumplen estas características: a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca está situada entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca está situada a una altura máxima de 1,40 m. b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situan a una altura < 0,90 m. c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. | Art.28.1 O VIV 561/2010 | ѵ
Los contenedores para depósito y recogida de residuos disponen de un espacio fijo de ubicación, permitiéndose el acceso desde el itinerario peatonal accesible sin invadirlo por el área destinada a su manipulación. | Art.28.2 O VIV 561/2010 | ѵ
4. Bolardos (Art. 29 O VIV 561/2010 y Norma 3.2.f) Decreto 13/2007.) |  | CUMPLE
Los bolardos instalados en áreas de uso peatonal tienen una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o Φ mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. | Art.29 O VIV 561/2010 | ѵ
Son de color contrastado con el pavimento al menos en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. | Art.29 O VIV 561/2010 | ѵ
Se ubican de forma alineada, y en ningún caso invaden el itinerario peatonal accesible ni reducen su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. | Art.29 O VIV 561/2010 | ѵ
No se instalan bolardos en el sentido transversal al de la marcha, excepto para garantizar la accesibilidad y la seguridad?. En este caso cumplen las siguientes condiciones: a) su separación es de al menos 120 cm. b) su material y sistema de anclaje garantizan su solidez y estabilidad. c) su sección es constante o variable en más-menos un 40% del diámetro. d) su altura es de 90 cm. e) es de color contrastado y cuenta con una banda fotoluminiscente clara no menor de 10 cm en la parte superior del fuste, siendo éste de color oscuro. | Norma 3.2.f) Decreto 13/2007. | ѵ
5. Señalización e iluminación (Art.31 O VIV 561/2010) |  | CUMPLE
Los elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales se agrupan en el menor número de soportes posible y se ubican junto a la banda exterior de la acera. | Art.31.1 O VIV 561/2010 | ѵ
Si se adosan estos elementos en fachada, la altura del borde inferior será ≥ 2,20 m. | Art.31.2 O VIV 561/2010 | ѵ
6. Otros elementos (Art.32 O VIV 561/2010) y Norma 3 |  | CUMPLE
Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y cualquiera elementos que requieren manipulación, instalados en las áreas de uso peatonal, son accesibles. | Art.32.1 O VIV 561/2010 | ѵ
El diseño del elemento permite la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos manipulables están a una altura entre 0,90 m y 1,20 m. | Art.32.2 O VIV 561/2010 y Apdo 2. Norma 3 del D 13/2007 | ѵ
La ubicación de estos elementos permite el acceso desde el itinerario peatonal accesible y existe un área de uso frontal libre de obstáculos en la que puede inscribirse un círculo Φ 1,50 m sin invadir el itinerario peatonal accesible. | Art.32.3 O VIV 561/2010 | ѵ
Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en los elementos manipulables cumplen lo dispuesto en el art.47 de la O VIV 561/2010. | Art.32.4 O VIV 561/2010 | ѵ
Los teléfonos además cumplen estas condiciones: 1) En los teléfonos se señala de manera táctil la tecla número 5 y todas las teclas incorporan un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación. 2) Se dispone de una superficie plana de trabajo situada a una altura ≥ 70 cm. 3) Cuenta con un sistema de telefonía de textos y con ampliación de sonido regulable. 4) Queda garantizada la aproximación frontal y la comodidad del usuario. | Art.32.5 O VIV 561/2010 y Norma 3.2.c) | ѵ
Las cabinas de teléfonos cumplen estas condiciones: 1) Acceso a nivel 2) Se pueden inscribir dos cilindros, uno Φ 150 cm hasta una altura de 30 cm y otro Φ 130 hasta una altura de 210 cm, garantizando una rotación de 360º. 3) La puerta no invade el interior y tiene un ancho libre no menor de 80 cm. | Norma 3.2.c) | ѵ
Los cajeros automáticos cumplen además los siguientes requisitos: 1) Cuentan con un sistema de información sonora y en braille que indique las acciones a realizar. 2) La información visual cuenta con un alto contraste cromático en relación con el fondo de pantalla. | Norma 3.2.c) | ѵ
Las bocas de los buzones postales están a una altura entre 0,90 m y 1,20 m. | Art.32.2 O VIV 561/2010 y Norma 3.2.e) del Decreto 13/2007 | ѵ
7. Elementos vinculados a actividades comerciales (Art.33 O VIV 561/2010) |  | CUMPLE
Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en áreas peatonales son accesibles a todas las personas y no invaden el itinerario peatonal accesible. | Art.33.1 O VIV 561/2010 | ѵ
La superficie ocupada por terrazas de bares e instalaciones similares es detectable, evitando riesgos a personas con discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permiten su uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas, y elementos voladizos similares están a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán señalizados con los criterios definidos en el art. 41 de la O VIV 561/2010. | Art.33.2 O VIV 561/2010 | ѵ
Los mostradores de los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso público peatonal disponen de un espacio mínimo de 0,80 m con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al plano de trabajo que permite la aproximación de una persona en silla de ruedas. | Art.33.3 O VIV 561/2010 | ѵ
8. Cabinas de aseo público accesible. (Art.34 O VIV 561/2010) y Norma 6 Decreto 13/2007 |  | CUMPLE
En caso de instalarse cabinas de aseo público en itinerarios peatonales, una unidad por cada 10 o fracción es accesible. | Art.34.1 O VIV 561/2010 | ѵ
La entrada está siempre disponible para su utilización inmediata por cualquier usuario, no pudiendo estar cerrados. | Norma 6. b)1 | ѵ
Los espacios y los elementos de los aseos y baños accesibles y otros aseos y baños son comunes y disponen de las condiciones funcionales y dotaciones que garantizan la accesibilidad. | Norma 6 a) | ѵ
Las cabinas accesibles están comunicadas con el itinerario peatonal accesible y disponen en el exterior de un espacio libre de obstáculos en el que se puede inscribir un círculo Φ 1,5 m delante de la puerta de acceso. Dicho espacio no coincide con el itinerario peatonal accesible, ni con el área barrida por la apertura de la puerta de la cabina. | Art.34.2 O VIV 561/2010 | ѵ
El acceso está a nivel con el itinerario peatonal accesible y no dispone de resaltes o escalones. La puerta es abatible hacia el exterior o corredera y tiene una anchura libre de paso mínima de 0,80 m y una altura mínima de 2,10 m. Las correspondientes al acceso al aseo y las existentes dentro del mismo tienen un un alto contraste de color en relación con áreas adyacentes.Las manillas o picaportes se diferencian cromáticamente de la puerta también. | Art.34.3 O VIV 561/2010 y Norma 6 b.2) y 10 | ѵ
El mecanismo de cierre de la puerta es de fácil manejo y posibilita su apertura desde el exterior en caso de emergencia. | Art.34.4 O VIV 561/2010 | ѵ
Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos que permita inscribir un círculo de Φ 1,50 m. Se garantiza la realización del giro de 360 º y el acceso a los elementos adaptados.La altura mínima en el interior de la cabina será de 2,20 m. | Art.34.5 O VIV 561/2010 y Norma 6.b) 3 | ѵ
Los accesorios que sobresalen mas de 10 cm en voladizo, se situan de manera que no se producen riesgos de impacto. | Norma 6.b) 7 | ѵ
El suelo es antideslizante tanto en seco como en mojado. Al igual que las paredes no produce reflejos que comporten deslumbramiento y tampoco existen resaltes o rehundidos. | Normas 6 b) 4 | ѵ
Las cabinas accesibles poseen un sistema de llamada de auxilio desde el interior, que por su localización, forma y señalización permita ser utilizado por todos los usuarios con facilidad. Su puerta tiene un mecanismo de desbloqueo desde el exterior en caso de emergencia. | Normas 6 b)10 | ѵ
La iluminación es uniforme y se ajusta en cuanto a temperatura y color e intensidad a los Niveles de Iluminacion General de la Norma 4 del Decreto 13/2007 | Normas 6 b) 5 | ѵ
La localización del aseo adaptado se señala con el SIA y se ajusta a lo previsto en la Norma 5. | Normas 6 b) 6 | ѵ
El área del paramento adyacente a la proyeccion de los aparatos sanitarios tiene alto contraste cromático con estos. | Normas 6 b) 8 | ѵ
No existen conducciones sin la protección o aislamiento térmico necesarios. | Normas 6 b) 9 | ѵ
Cuenta con un lavabo y un equipo de accesorios accesibles que reune las siguientes características: 1) Tiene un espacio libre interior de altura mínima 70 cm y fondo mínimo 25 cm que permite la aproximación de una persona en silla de ruedas al mismo, la grifería y su parte superior. 2) La parte superior se situa a una altura comprendida entre 80 y 85 cm. 3) Los mecanismos de accionamiento de la grifería son de fácil manejo, pulsadores, de palanca, táctiles o de detección de presencia y se situan a una altura máxima de 95 cm. 4) El equipo de accesorios manipulables se situa a una altura entre 70 y 95 cm, medida desde el suelo y la parte inferior de los espejos a una altura máxima de 90 cm. | Art.34.6 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 11 | ѵ
El inodoro tiene el asiento a una altura entre 0,45-0,50 m y dispone de dos espacios laterales de 0,80 m de ancho para realizar todas las posibles transferencias desde la silla de ruedas.El mecanismo de descarga del inodoro será táctil, de presión o palanca y se situa entre 70 y 120 cm. | Art.34.8 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 10 | ѵ
Las barras de apoyo horizontales laterales son abatibles y las posteriores no forzarán la posición del usuario. Las barras de apoyo se situan a una altura entre 0,70-0,75 m y las laterales tienen una longitud mínima de 0,70 m. La barras laterales paralelas se separan entre 65 y 70 cm. | Art.34.9 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 10 | ѵ
En caso de haber duchas, cumplen lo siguiente: 1)Están niveladas con el pavimento circundante, su suelo es antideslizante en seco y en mojado y su pendiente no supera el 2%. 2) Cuentan con un asiento abatible o desmontable fijado a la pared de 0,40 m de profundidad por 0,40 m de anchura, ubicado a una altura de 0,45 m y 0,50 m. 3) El asiento ocupa un espacio con anchura entre 70 y 120 cm y tiene espacios libres adyacentes de 0,80 m de ancho para permitir las dos transferencias posibles desde una silla de ruedas. 4) Las barras de apoyo son las adecuadas y se situan a una altura entre 70-75: las horizontales laterales serán abatibles y las horizontales posteriores no forzarán la posición del usuario. | Art.34.10 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 12 | ѵ
Los mecanismos de accionamiento de duchas serán táctiles, pulsadores o palancas de fácil manejo. Tanto los grifos como los demás mecanismos y elementos manipulables están ubicados a una altura máxima de 0,95 m. | Art.34.7 O VIV 561/2010 y Norma 6.b) 10 | ѵ
9. Frentes de urbanización de parcelas y vallas permanentes. (Art.24 O VIV 561/2010) y Norma2 1.8 Decreto 13/2007 |  | CUMPLE
Los frentes de parcela no invaden la via pública ni el itinerario peatonal. | Art.24.1 O VIV 561/2010 | ѵ
En el caso de haber diferencia de rasantes entre el espacio público y la parcela privada, se resuelve dentro de la parcela privada, sin alterar el nivel y pendiente de la acera. | Art.24.2 O VIV 561/2010 | ѵ
Se garantiza la continuidad del itinerario peatonal accesible al discurrir por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes , planos inclinados y rampas, respetando el nivel y la pendiente longitudinal u otras condiciones y características. | art.24.3 O VIV 561/2010 | ѵ
Los frentes de parcela no invaden la via pública ni el itinerario peatonal. | Art.24.1 O VIV 561/2010 | ѵ
Las vallas permanentes de separación o protección son continuas e impiden el paso a los espacios delimitados por la misma . | Norma 2 -1.8 | ѵ
La vallas llegan al suelo o a una altura ≤ 15 cm, desde el suelo. | Norma 2 -1.8. Art.25.1.b) O VIV 561/2010 | ѵ
10. Aparcamientos. (Art.12 Ley 8/93, Art.35 O VIV 561/2010 y Art.7 Decreto 13/2007) |  | CUMPLE
Los principales centros de actividad disponen de una reserva de 1 por cada 40 plazas destinadas a PMR , que se localizan próximas a equipamientos o edificios de uso publico, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo en dichos centros de actividad. | Art. 35.1 O VIV 561/2010 | ѵ
Además de lo anterior, en todas las zonas de estacionamiento en vías o espacios públicos, en superficie o subterráneos, se reserva 1 plaza por cada 50 o fracción reservada a PMR, que se calcula de este modo: 1) En el caso de espacios públicos se aplica esta proporción sobre las plazas previstas en cada espacio. 2) En el caso de la red viaria pueden agruparse las vías en áreas de delimitadas por calles de alta jerarquía. | Art.7.1 y 7.2 D 13/2007 | ѵ
Las plazas para P.M.R. se componen de un area de plaza y un área de acercamiento o tranferencia, que estará libre de obstáculos y fuera de cualquier zona de circulación o maniobra de vehículos. | Art.12.2 (8/1993 y Art. 7.3. D 13/2007 | ѵ
El área de la plaza mide como mínimo 5 m de largo por 2,20 m de ancho. | Art.35.3 O VIV 561/2010 | ѵ
El área de transferencia lateral de las plazas en batería es contigua a uno de los lados mayores de la plaza y tiene unas dimensiones mínimas de 5 m de largo por 1,50 m de ancho, pudiendo compartirse el mismo área entre dos plazas contiguas. | art.24.3 O VIV 561/2010 | ѵ
El área de transferencia lateral de las plazas en batería es contigua a uno de los lados mayores de la plaza y tiene unas dimensiones mínimas de 5 m de largo por 1,50 m de ancho, pudiendo compartirse el mismo área entre dos plazas contiguas. | art.24.3 O VIV 561/2010 | ѵ
Las plazas en línea tienen un área de tranferencia lateral de longitud mínima será de 5 m y ancho mínimo 1,5 m situada en el itinerario peatonal y a un nivel igual o superior en menos de 14 cm respecto de la plaza. También existirá un área de transferencia posterior de anchura igual a la de la plaza y longitud mínima de 1,5 m. | Art.12.2 de la L8/1993 y Art. 7.3 D 13/2007 y art.24.4 O VIV 561/2010 | ѵ
Las plazas para P.M.R. se situan lo más cerca posible de puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura o incorporan un vado para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. | Art.12 L 8/1993 y Art. 35.2 O VIV 561/2010 y Art. 7.1 D 13/2007 | ѵ
Las plazas para PMR están señalizadas horizontal y verticamente con el SIA, en lugar visible que no represente obstáculo, y tendrán la inscripción "reservado para personas con movilidad reducida. Su perímetro está delimitado a nivel suelo, pudiendo estar pintada su área de color azul. | Art. 12.2 L 8/93 y 7.4 D 13/2007 y 35.5 O VIV 561/2010 | ѵ
CUMPLE
TIPO DE ACTUACIÓN Y EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD
Al cumplimentar la ficha se deberá tener en cuenta la ubicación del Proyecto, dado que de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 13/2007 se determinan los siguientes niveles de exigencia de la normativa de accesibilidad para las áreas consolidadas y restringidas y las áreas histórico artísticas.
UBICACIÓN |  | CUMPLE
Áreas consolidadas y restringidas | En el Planeamiento urbanístico o en un Plan Especial de Accesibilidad | ѵ
Áreas histórico-artísticas | 1) Constituidas por BIC, bienes inventariados o incluidos en un Catálogo de Protección o elementos y conjuntos de interés arquitectónico. 2) Las definidas como tales por un Plan Especial de Accesibilidad. | ѵ
Note on B22: PRECEPTO: 5.2.b) O VIV 561/2010
Note on B23: PRECEPTO: 5.2.c) O VIV 561/2010
Note on B24: PRECEPTO: 5.2.h) O VIV 561/2010
Note on B25: PRECEPTO: 5.2.g) O VIV 561/2010
Note on B26: PRECEPTO: 5.2.a) O VIV 561/2010
Note on B27: PRECEPTO: 5.2.d) O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/200
Note on B28: PRECEPTO: 5.2.i) O VIV 561/2010
Note on B29: PRECEPTO: 5.2.e) O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007
Note on B30: PRECEPTO: 5.2.j) O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007.
Note on B31: PRECEPTO: 5.3 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 de la Norma 2 D 13/2007,
Note on B37: PRECEPTO: 6.2 O VIV 561/2010
Note on B38: PRECEPTO: 6.3 O VIV 561/2010
Note on B39: PRECEPTO: 6.4. O VIV 561/2010
Note on B40: PRECEPTO: 6.5 O VIV 561/2010
Note on B41: PRECEPTO: 6.6 O VIV 561/2010
Note on B42: PRECEPTO: 6.7 O VIV 561/2010 y apdo.2 Norma 2 D 13/2007)
Note on B44: PRECEPTO: 7.1 O VIV 561/2010
Note on B45: PRECEPTO: 7.2. O VIV 561/2010
Note on B46: PRECEPTO: 7.3. O VIV 561/2010
Note on B47: PRECEPTO: 7.4. O VIV 561/2010
Note on B48: PRECEPTO: 7.5. O VIV 561/2010
Note on B50: PRECEPTO: 8.1 O VIV 561/2010
Note on B51: PRECEPTO: 8.2. O VIV 561/2010
Note on B52: PRECEPTO: 8.3. O VIV 561/2010
Note on B53: PRECEPTO: 8.4. O VIV 561/2010
Note on B54: PRECEPTO: 8.5. O VIV 561/2010
Note on B62: PRECEPTO: 11.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 a) Norma 2 D 13/2007
Note on B63: PRECEPTO: 11.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 a) Norma 2 D 13/2007
Note on B64: PRECEPTO: 11.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4 a) Norma 2 D 13/2007
Note on B65: ICM: Según acuerdo Consejo para modificar la Norma. PRECEPTO: 5.4 O VIV 561/2010 y apdo 1.4.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B66: PRECEPTO: 11.2. O VIV 561/2010 y apdo 1.4.e Norma 2 D 13/2007
Note on B67: PRECEPTO: 12.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.4.c) Norma 2 D 13/2007
Note on B68: PRECEPTO: 12.2.a) O VIV 561/2010 y apdo 1.4.c) Norma 2 D 13/2007
Note on B69: PRECEPTO: 12.2.c) O VIV 561/2010
Note on B70: ICM: La O.VIV no admite alcorques en itinerarios peatonales por lo que confronta con el art.1.4.d) Norma 2. La O.VIV no contempla la solución de elemento vertical de separación. PRECEPTO: 12.2.d) O VIV 561/2010 y apdo 1.4.d) Norma 2 D 13/2007
Note on B71: PRECEPTO: 12.2.e) O VIV 561/2010
Note on B73: PRECEPTO: 20.1 O VIV 561/2010
Note on B74: PRECEPTO: 20.3 O VIV 561/2010
Note on B75: PRECEPTO: 20.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1.c) Norma 2 D 13/2007
Note on B76: PRECEPTO: 20.8 O VIV 561/2010
Note on B77: PRECEPTO: Apartado 20.6 Orden VIV/561 y Apdo 1.1.1.b) Norma 2. D 13/2007
Note on B78: PRECEPTO: 20.6 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B79: PRECEPTO: 20.4 O VIV 561/2010.
Note on B80: PRECEPTO: Apdo 1.1.1.f) Norma 2 D 13/2007
Note on B81: PRECEPTO: 20.5 , 45 y 46 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.1. Norma 2 D 13/200
Note on B82: PRECEPTO: Apdo 1.1.1.e) Norma 2 D 13/2007
Note on B83: PRECEPTO: Apdo 1.1.1.g) Norma 2 D 13/2007
Note on B85: PRECEPTO: 21.3 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.c) Norma 2 D 13/2007
Note on B86: PRECEPTO: 21.5 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.d) Norma 2 D 13/2007
Note on B87: PRECEPTO: 21.5 O VIV 561/2010
Note on B88: PRECEPTO: 21.4 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.e) Norma 2 D 13/2007
Note on B89: PRECEPTO: 1.2.e) Norma 2 D 13/2007
Note on B90: PRECEPTO: Apdo 1.2.e) Norma 2 D 13/2007
Note on B91: PRECEPTO: 21.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.2.e) Norma 2 D 13/2007
Note on B92: PRECEPTO: Apdo 1.2.f) Norma 2 D 13/2007
Note on B93: PRECEPTO: Apdo 1.2.h) Norma 2 D 13/2007
Note on B94: PRECEPTO: Apdo 1.2.h) Norma 2 D 13/2007
Note on B95: PRECEPTO: Apdo 1.2.j) Norma 2 D 13/2007
Note on B97: PRECEPTO: 22.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.3.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B98: PRECEPTO: 22.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.3.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B99: PRECEPTO: 22.3 O VIV 561/2010 y apdo 1.3 c) Norma 2 D 13/2007
Note on B100: PRECEPTO: 22.1 y 46.3 O VIV/561/2010 y Apdo 1.3.c) Norma 2 D13/2007
Note on B102: PRECEPTO: 13.2 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.2.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B103: PRECEPTO: 13.1 O VIV 561/2010 y apdo 1.1.2 .c) Norma 2 D 13/2007
Note on B104: PRECEPTO: Apdo 1.1.2.d) Norma 2 D 13/2007
Note on B105: PRECEPTO: Apdo 1.1.2. d) Norma 2 D 13/2007
Note on B107: PRECEPTO: Apdo 1.8 Norma 2 D 13/2007
Note on B108: PRECEPTO: Apdo 1.8 Norma 2 D 13/2007
Note on B110: PRECEPTO: Art.15.1 O VIV 561/2010
Note on B111: PRECEPTO: Art.15.2.b) O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.a) Norma 2 D 13/2007
Note on B112: PRECEPTO: Arts.11, 15.2.c) y 15.5 O VIV 561/2010 Apdo 1.5 a) Norma 2 D 13/2007
Note on B113: PRECEPTO: Art.15.2.a) O VIV 561/2010
Note on B114: PRECEPTO: Art.15.4 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.g) Norma 2
Note on B115: PRECEPTO: Art.15.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.d) y f) Norma 2 D 13/2007.
Note on B116: PRECEPTO: Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B117: PRECEPTO: Art.30.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B118: PRECEPTO: Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B119: PRECEPTO: Art.15.6 y 30.2.b) O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 D 13/2007
Note on B120: PRECEPTO: Apdo 1.5 c) Norma 2 D 13/2007
Note on B121: PRECEPTO: Art.15.7 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5 Norma 2D 13/2007
Note on B122: PRECEPTO: Art.4,5 y 25 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5.h) Norma 2 D 13/2007
Note on B125: PRECEPTO: Art.14.1.a) O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.a) Norma 2 D 13/2007
Note on B126: PRECEPTO: Art.14.1.a) O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 e) Norma 2 D 13/2007
Note on B127: PRECEPTO: Art.14.3 O VIV 561/2010
Note on B128: PRECEPTO: Arts.14.1. b) O VIV 561/2010
Note on B129: PRECEPTO: Art.14.1.c) O VIV 561/2010
Note on B130: PRECEPTO: Arts.11, 14.1.e) O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.a) Norma 2 D 13/2007.
Note on B131: PRECEPTO: Art.14.1.d) O VIV 561/2010
Note on B132: PRECEPTO: Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B133: PRECEPTO: Art.30.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7.b) Norma 2 D 13/2007
Note on B134: PRECEPTO: Art.30.3 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.b) Norma 2 D 13/2007.
Note on B135: PRECEPTO: Art.14.2 O VIV 561/2010
Note on B136: PRECEPTO: Apdo 1.6.c) Norma 2 D 13/2007
Note on B137: PRECEPTO: Art.14.4 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6.d) Norma 2 D 13/2007
Note on B138: PRECEPTO: Art.4,5 y 25 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2 D 13/2007
Note on B140: PRECEPTO: Art.30.1 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2
Note on B141: PRECEPTO: Art.30.1 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2
Note on B142: PRECEPTO: Art.15.6 y 30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2
Note on B143: PRECEPTO: Art.30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2
Note on B144: PRECEPTO: Art.30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2
Note on B152: PRECEPTO: Norma 3.2 del Decreto 13/2007
Note on B153: PRECEPTO: 25.1 O VIV 561/2010 y artículo 3.14 del Decreto 13/2007
Note on B154: PRECEPTO: 25. 2.3 y 4 O VIV 561/2010 y artículo 13.2 L 8/93 del Decreto 13/2007.
Note on B159: PRECEPTO: Art.27 O VIV 561/2010
Note on B161: PRECEPTO: Art.28.1 O VIV 561/2010
Note on B162: PRECEPTO: Art.28.2 O VIV 561/2010
Note on B164: PRECEPTO: Art.29 O VIV 561/2010
Note on B165: PRECEPTO: Art.29 O VIV 561/2010
Note on B166: PRECEPTO: Art.29 O VIV 561/2010
Note on B167: PRECEPTO: Norma 3.2.f) Decreto 13/2007.
Note on B169: PRECEPTO: Art.31.1 O VIV 561/2010
Note on B170: PRECEPTO: Art.31.2 O VIV 561/2010
Note on B172: PRECEPTO: Art.32.1 O VIV 561/2010
Note on B173: PRECEPTO: Art.32.2 O VIV 561/2010 y Apdo 2. Norma 3 del D 13/2007
Note on B174: PRECEPTO: Art.32.3 O VIV 561/2010
Note on B175: PRECEPTO: Art.32.4 O VIV 561/2010
Note on B176: PRECEPTO: Art.32.5 O VIV 561/2010 y Norma 3.2.c)
Note on B177: PRECEPTO: Norma 3.2.c)
Note on B178: PRECEPTO: Norma 3.2.c)
Note on B179: PRECEPTO: Art.32.2 O VIV 561/2010 y Norma 3.2.e) del Decreto 13/200
Note on B181: PRECEPTO: Art.33.1 O VIV 561/2010
Note on B182: PRECEPTO: Art.33.2 O VIV 561/2010
Note on B183: PRECEPTO: Art.33.3 O VIV 561/2010
Note on B185: PRECEPTO: Art.34.1 O VIV 561/2010
Note on B186: PRECEPTO: Norma 6. b)1
Note on B187: PRECEPTO: Norma 6 a)
Note on B188: PRECEPTO: Art.34.2 O VIV 561/2010
Note on B189: PRECEPTO: Art.34.3 O VIV 561/2010 y Norma 6 b.2) y 10
Note on B190: PRECEPTO: Art.34.4 O VIV 561/2010
Note on B191: PRECEPTO: Art.34.5 O VIV 561/2010 y Norma 6.b) 3
Note on B192: PRECEPTO: Norma 6.b) 7
Note on B193: PRECEPTO: Normas 6 b) 4
Note on B194: PRECEPTO: Normas 6 b)10
Note on B195: PRECEPTO: Normas 6 b) 5
Note on B196: PRECEPTO: Normas 6 b) 6
Note on B197: PRECEPTO: Normas 6 b) 8
Note on B198: PRECEPTO: Normas 6 b) 9
Note on B199: PRECEPTO: Art.34.6 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 11
Note on B200: PRECEPTO: Art.34.8 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 10
Note on B201: PRECEPTO: Art.34.9 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 10
Note on B202: PRECEPTO: Art.34.10 O VIV 561/2010 y Norma 6 b) 12
Note on B203: PRECEPTO: Art.34.7 O VIV 561/2010 y Norma 6.b) 10
Note on B205: PRECEPTO: Art.24.1 O VIV 561/2010
Note on B206: PRECEPTO: Art.24.2 O VIV 561/2010
Note on B207: PRECEPTO: art.24.3 O VIV 561/2010
Note on B208: PRECEPTO: Art.24.1 O VIV 561/2010
Note on B209: PRECEPTO: Norma 2 -1.8
Note on B210: PRECEPTO: Norma 2 -1.8. Art.25.1.b) O VIV 561/2010
Note on B212: PRECEPTO: Art. 35.1 O VIV 561/2010
Note on B213: PRECEPTO: Art.7.1 y 7.2 D 13/2007
Note on B214: PRECEPTO: Art.12.2 (8/1993 y Art. 7.3. D 13/2007
Note on B215: PRECEPTO: Art.35.3 O VIV 561/2010
Note on B216: PRECEPTO: art.24.3 O VIV 561/2010
Note on B217: PRECEPTO: art.24.3 O VIV 561/2010
Note on B218: PRECEPTO: Art.12.2 de la L8/1993 y Art. 7.3 D 13/2007 y art.24.4 O VIV 561/2010
Note on B219: PRECEPTO: Art.12 L 8/1993 y Art. 35.2 O VIV 561/2010 y Art. 7.1 D 13/2007
Note on B220: PRECEPTO: Art. 12.2 L 8/93 y 7.4 D 13/2007 y 35.5 O VIV 561/2010
Note on B229: PRECEPTO: En el Planeamiento urbanístico o en un Plan Especial de Accesibilidad
Note on B230: 1) Constituidas por BIC, bienes inventariados o incluidos en un Catálogo de Protección o elementos y conjuntos de interés arquitectónico. 2) Las definidas como tales por un Plan Especial de Accesibilidad

## DATOS
SI/NO | CUMPLIMIENTO
ѵ | CUMPLE
x | INCUMPLE